## АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2014						                      № 431

станица Пластуновская

# Об обеспечении беспрепятственного проезда

# пожарной техники к месту пожара в границах

# Пластуновского сельского поселения

# В соответствии со ст.63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.19 Федерального закона Российской Федерации от  21.12 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.14 Федерального закона Российской Федерации  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также статьей 46 устава Пластуновского сельского поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Руководителям организаций всех форм собственности и населению:

1.1.В процессе строительства и / или эксплуатации зданий (сооружений), инженерных трубопроводных коммуникаций, линий связи и электропередач обеспечить возможность беспрепятственного круглогодичного (всесезонного) проезда для пожарной автотехники к зданиям на расстоянии не более 25 м от края проезда до стен сооружения.

1.2.При устройстве тупиковых улиц (дорог) в конце проезжей части устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота пожарных автомобилей.

1.3. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям или противопожарным водоисточникам. На период закрытия дорог в соответствующих местах  устанавливать указатели направления объезда или  переездов через ремонтируемые участки.

1.4.Обеспечить возможность круглогодичного беспрепятственного  подъезда для  пожарной техники в случае пожара к пожарным гидрантам и пожводорезервуарам, расположенным на территориях, прилегающих к зданиям или частным домовладениям.

2. Начальнику отдела ЖКХ, архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации (Щербина):

2.1.Ежегодно (в весенний период времени) проверять возможность беспрепятственного проезда и подъезда пожарной автотехники к рекам и водоёмам, а также  приспособленность пирсов естественных и искусственных водоёмов для дополнительного забора воды в любое время года.

2.2.Обеспечить контроль за состоянием улично-дорожной сети поселения и своевременное информирование органов государственного надзора (ГПН МЧС и ГИБДД МВД) о фактах нарушения по содержанию дорог и проездов.

3.Директору МООО «Пластуновское ЖКХ» (Козелков) при проверке исправности противопожарных водоисточников  контролировать содержание проездов к ним с учётом погодных условий.

4. Начальнику общего отдела (Баздырев):

4.1.Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц;

4.2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Пластуновские известия» и разместить в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Пластуновского сельского поселения.

5.Контроль  за исполнением данного Постановления возложить на начальника отдела ЖКХ, архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Щербина В.В.

6.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации Пластуновского

сельского поселения Динского района	                                      С.К. Олейник

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Пластуновского сельского поселения Динского   района от ___________________ 201__ г.  № ______

# Об обеспечении беспрепятственного проезда

# пожарной техники к месту пожара в границах

# Пластуновского сельского поселения

Составитель проекта:

Ст.инспектор МКУ ОХО

Пластуновского

сельского поселения							 Д.И.Токайский

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Пластуновского

сельского поселения							  В.И.Баздырев