[image: image1.png]


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

	Согласовываю:

	Утверждаю: 

Директор департамента по технической и промышленной безопасности
АО «Тандер»

	________________ 
    МП 
дата
	__________[image: image2.png]


______Сафиуллин Р.Ф.
               МП 
дата



ПРОЕКТ: «Перечень водоохранных и санитарных мероприятий, предусмотренных в зонах санитарной охраны II, III поясов 

с целью охраны подземных вод от загрязнения»
Объект: Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (169 ЮАС), 9 (175 ЮАС), 10 (176 ЮАС), 11 (177 ЮАС), 12 (178 ЮАС) АО «Тандер» в Динском районе Краснодарского края.
Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения


На всей территории 2-го пояса ЗСО необходимо выполнение следующих мероприятий:
1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Срок исполнения: постоянно
Ответственные за выполнение руководитель службы  охраны  окружающей среды  АО «Тандер» Р.В. Беляков.
Источники финансирования собственные средства АО «Тандер».
Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

На всей территории 2-го и 3-го поясов ЗСО необходимо выполнение следующих мероприятий:
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3.Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
4.Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Срок исполнения: постоянно
Ответственные за выполнение руководитель службы ООС АО «Тандер» Р.В. Беляков, администрация Пластуновского сельского поселения, землепользователи.
Источники финансирования собственные средства землепользователей.
Санитарные мероприятия должны выполняться:

Согласно с п. 1.12. и п. 1.15. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» санитарные мероприятия в пределах 2-го и 3-го поясов должны выполняться владельцами объектов, могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.
Срок исполнения мероприятий: постоянно.
	
	
	
	
	
	
	И.035-13-2
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	45 =  -44
1


	Рев.
	Кол.уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	
	


PAGE  

